Утверждаю:

И.о.директор МУП»Кшенское»

МО посёлок «Кшенский»

_______________В.А.Лащенков

«_____»_____________2021год

РЕГЛАМЕНТ

подключения (технического присоединения) к централизованной системе

холодного  водоснабжения МУП «Кшенское» посёлка Кшенский

Советского района Курской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Назначение и область применения _________________________________________  3

2.Нормативные ссылки____________________________________________________   3

3.Термины и определения__________________________________________________  4

4.Общие положения_______________________________________________________  4

5.Порядок получения технических условий (информации о возможности

подключения к централизованной системе водоснабжения_____________________  5

6.Порядок заключения договора о подключении (технологическом

присоединении)__________________________________________________________5

7.Порядок получения условий подключения (технологического присоединения______7

8.Порядок платы за подключение (технологическое присоединение)_______________7

9.Порядок исполнения договора о подключении (технологическом присоединении)__ 7

10.Порядок подключения(технологического присоединения)______________________8

11.Порядок передачи материалов для заключения договора холодного водоснабжения- 8

Приложения к Регламенту подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения:

Приложение №1

- образец заявления на предоставление технических условий от заявителя__________9

Приложение №2

образец Технических условий (информации о возможности подключения (технологического присоединения)-11

Приложение  №3

-образец договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ____13

Приложения к договору о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения:

- приложение №1-Заявление на подключение (технологическое присоединение) от заявителя__20

- приложение№2-Условия подключения (технологического присоединения)__21

- приложение №3-Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению)___22

- приложение №4-Размер платы за подключение (технологическое присоединение)____23

- приложение №5-Акт о подключении (технологическом присоединении)_____24

Приложение №4:

Блок-схема процесса подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП»Кшенское» МО посёлок Кшенский. ____________________________26

            - Назначение и область применения

  - Настоящий Регламент определяет требования, порядок действий МУП»Кшенское» посёлка Кшенский и Заявителя при осуществлении подключения объекта Заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения МУП»Кшенское» посёлка Кшенский.

  - Действия настоящего регламента распространяются на случаи подключения к сетям водоснабжения,эксплуатируемым организацией,строящихся,реконструируемых или построенных но не подключённых объектов капитального строительства юридических и физических лиц, включая порядок представления технических условий,порядок заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, критерии подачи, рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения для присоединения, оснащения приборами учёта,условия подачи ресурсов.

2. Нормативные ссылки.

Настоящий регламент разработан с учётом требований следующих документов:

| №п/п | Реквизиты документов | Наименование документов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон РФ от07 декабря 2011 №416-ФЗ | «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г.№83 | «Правила определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №645 | «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» |
| 4 | Постановление правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013г.№406 | «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 6 | Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2016г.№1134 | «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения» |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 24 января 2017г.№54 | «О внесении изменений ы некоторые акты Правительства РФ» |
| 8 | Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. №778 | «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части оптимизации порядка подключения объекта капитального строительства к системам горячего,холодного водоснабжения и водоотведения» |

3

                - Термины и определения, сокращения

| Термины и сокращения | Определения |
| --- | --- |
| Организация | МУП»Кшенское»посёлок Кшенский |
| Заявитель | Юридическое или физическое лицо,направившее заявление на подключение объекта капитального строительства,принадлежащее данному лицу на праве собственности или на ином законном основании, к сетям водоснабжения |
| Подключение | Процесс,дающий возможность осуществления подключения (технологического присоединения) строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |
| Подключаемый объект | Здание,строение,сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодного водоснабжения |
| Точка подключения | Место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструированного)объекта капитального строительства к системам водоснабжения. |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо,заключающее договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения |

ВКХ — водопроводно-канализационное хозяйство

ВС  _     водоснабжение

ПУ _     прибор учёта

ТУ _      технические условия

УП _     условия подключения

НВ _     наружные сети водоснабжения

                - Общие положения.

  - В организации установлена следующая процедура подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:

    - Выдача технических условий:

- подача Заявителем запроса о предоставлении технических условий;

- рассмотрение запроса о предоставлении технических условий;

- предоставление Заявителю технических условий;

4.1.2.Заключение договора о подключении:

- подача Заявителем заявки на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

- рассмотрение заявки на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

- заключение договора о подключении и выдача условий подключения,являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

- исполнение сторонами условий договора о подключении;

- подключение объекта к системе холодного водоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта к системе холодного водоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности водопроводных сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

4

  - Блок-схема процесса (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения представлена в приложении №2 к настоящему регламенту.

            - Порядок получения технических условий

(информации о возможности подключения к централизованной  системе холодного водоснабжения)

  - Технические условия (информация о возможности подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения) представляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г.№ 83, по заявлениям:

* органов местного самоуправления

*правообладателей земельных участков

  - Заявление (Приложение №1 к настоящему Регламенту) о предоставлении технических условий ( информации о возможности  подключение объекта  к централизованным системам холодного водоснабжения) должен содержать:

* наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес.

* нотариально заверенные копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица,подписавшего запрос;

* право устанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

*информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

*информацию о разрешенном использовании земельного участка;

*информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции объектов капитального строительства,соответствующих данному земельному участку;

*необходимые виды ресурсов,получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а так же виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

*планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (пр и наличии соответствующей информации);

*планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).-

  - . Выдача технических условий ( информации о возможности подключения  объекта к централизованной системе холодного водоснабжения) осуществляется в течении 14 рабочих дней с даты регистрации заявления без взимания платы. (Приложение №2 к настоящему Регламенту)

  - Технические условия содержат следующие данные:

*максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

*срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

*срок действия технических условий,исчисляемый с даты их выдачи и соответствующий (за исключением случаев , предусмотренных законодательством РФ) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

  - При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться ранее выданными техническими условиями,уведомив Организацию о смене правообладателя.

6.  Порядок заключения договора о подключении

(технологическом присоединении)

  - Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2012г.№644 на основании договора о подключении (технологическом присоединении),заключённого в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения,утверждённым Постановлением правительства рф от 29.07.2013г.№645,

с уточнениями,утверждёнными Приказом по Организации.

  - Для заключения договора о подключении и получения условий подключения                       5 (технологического присоединения) заявитель направляет в Организацию заявление о подключении (Приложение №1 к договору о подключении (технологическому присоединении) , содержащее в соответствии с п.90 Постановления Правительства РФ  от 29.07.2013г.№644:

*полное и сокращённое наименование заявителя (для физических лиц -фамилия,имя,отчество),его местонахождение и почтовый адрес;

*наименование подключаемого объекта;

*кадастровый номер земельного участка,на котором располагается подключаемый объект;

*данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

если ранее не предоставлялись при получении Технических условий:

- копии учредительных документов, а так же документы,подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявление;

- нотариально заверенные копии право устанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;

-топографическая карта участка в масштабе 1:500 ( со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции ) и ввода в эксплуатацию    6    строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности(нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределения объёмов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение,периодические нужды,заполнение бассейнов;

-сведения о назначении объекта,высоте и об этажности зданий,строений,сооружений.

  - В случае если заявитель ранее представлял в организацию такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащие в этих документах, не изменились, повторное представление документов не требуется.

  - Общество в течении 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню,указанному в пункте 90 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.№644, и соответствие представленного баланса водопотребления назначению объекта,высоте и этажности зданий, строений,сооружений.

  - В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления назначению объекта, его высоте и этажности организация водопроводно-канализационного хозяйства в течении 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течении 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

  - В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течении указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства анулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течении 3 рабочих дней со дня принятия решения об анулировании заявления.

  - В течении20 рабочих дней со дня представления сведений и документов,указанных в пункте 90 Постановления правительства РФ от 29.07.2013г.№644,в полном объёме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), Организация направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) и расчёте платы за подключение (технологическое присоединение).

  - Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течении 20 рабочих дней после его получения от Организации .Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет 1 экземпляр в адрес Организации.

  - Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении,технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок,который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

6

7.Порядок получения условий подключения (технологического присоединения).

  - Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения являются приложением №2 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и содержат данные в соответствии с пп.95,96 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.№644;

    - Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения содержат следующие данные:

* срок действия условий подключения (технологического присоединения);

*точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

* технические требования к объектам капитального строительства заявителя,в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а так же к выполняемым заявителем мероприятий для осуществления подключения (технологического присоединения);

* гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

*разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска)

*требования по установке приборов учёта воды и устройству узла учёта, требования к средствам измерений (приборам учёта) воды в узлах учёта, требования к проектированию узла учёта,месту размещения узла учёта, схеме установки прибора учёта и иных компонентов узла учёта, техническим характеристикам прибора учёта, в том числе точности,диапазону измерений и уровню погрешности;

*требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчётных расходов холодной воды для пожаротушения;

* перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

*границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

  - В соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) заказчик разрабатывает проектную документацию. Отклонения от условий подключения, необходимость которых выявлена при проектировании,подлежат обязательному согласованию с Организацией.

  - После согласования проектной документации заказчик выполняет условия подключения (технологического присоединения) и мероприятия (в том числе технические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения (Приложение №3)в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении )к централизованной системе холодного водоснабжения.

8.Порядок платы за подключение(технологическое присоединение)

  - В связи с ежегодным изменением тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения утверждаемых Комитетом по тарифам и ценам Курской области,данные о тарифах на подключение предоставляются при обращении правообладателя земельного участка для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системе холодного водоснабжения. Оплачиваются в порядке и сроки, указанные в договоре на подключение (в соответствии с п.98 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.№644) с уточнениями, утверждёными приказом Организации.

9. Порядок исполнения договора о подключении

(технологическом присоединении)

  - Мероприятия, выполняемые организацией:

    - выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия ( в том числе технические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

    - проверяет проектную документацию заказчика на соответствие условиям подключения (технологического присоединения); проектная документация на сети водоснабжения сдаётся с сопроводительным письмом в администрацию Организации ответственному лицу. Срок рассмотрения проектной документации не более 20 дней.

    - Осуществляет курирование за строительством сетей и объектов по мере их готовности;

* выполняется проверка строящихся заказчиком объектов систем водоснабжения на соответствие согласованной проектной документации;                                                                    7

* по мере выполнения отдельных этапов работ заказчик предъявляет осмотру этапы работ,подлежащие освидетельствованию: устройство оснований,

фундаментов, укладка труб и устройство упоров,изоляция,сварка,

гидравлические испытания,устройство колодцев и камер,монтаж запорной арматуры. Принятые работы оформляются актами, в том числе скрытых работ, и подписываются представителями заказчика и организации;

*после окончания строительства заказчик предъявляет исполнительную документацию;

    - проверяет готовность созданных заказчиком сетей и оборудования объекта, после получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения, к приёму холодной воды и (или) отведению сточных вод, устанавливает пломбы на приборах учёта холодной воды ,фланцах и задвижках на обводных линиях узла учёта, составляет Акт допуска в эксплуатацию узла учёта, отражает сведения о допуске узла учёта к эксплуатации в Акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

9.2. Мероприятия, выполняемые заказчиком:

9.2.1 разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения);

9.2.2. представляет Организации проектную документацию на согласование;

9.2.3. выполняет предусмотренные договором о подключении мероприятия (в том числе технические) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

9.2.4. обеспечивает доступ Организации для курирования строительных работ;

9.2.5. предъявляет исполнительную документацию;

9.2.6. направляет уведомление о выполнении условий подключения, подписывает Акт допуска в эксплуатацию узла учёта;

10. Порядок подключения (технологического присоединения)

  - После исполнения договора о подключении и проверки выполнения условий подключения производится подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения с подписанием акта  о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

  - Акт о подключении (технологическом присоединении)объекта подписывается сторонами в течении 5 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования объекта

  - Водоснабжение объекта осуществляется при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами Акта о подключении объекта к централизованной системе водоснабжения и заключения договора холодного водоснабжения или единого  договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты,определённой этим договором.

11.Порядок передачи материалов для заключения договора

холодного  водоснабжения

  - Не позднее двух рабочих дней после подписания заказчиком и Организацией Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоснабжения курирующий отдел готовит материалы для заключения договора на оказание услуг по водоснабжению.

  - Факт передачи фиксируется подписью на документах ответственных лиц  с указание даты получения документов.

8

Приложение №1

к регламенту подключения

(технологического присоединения)

к централизованной системе

холодного водоснабжения

Директору МУП «Кшенское» посёлок Кшенский

Советского района Курской области

___________________________________________

Заявление

на предоставление технических условий (информации о возможности подключения к

централизованной системе холодного водоснабжения)

| Заявитель - юридическое лицо -полное наименование -сокращённое наименование -номер записи в ЕГРЮЛ -ИНН местонахождение -почтовый адрес -банковские реквизиты -телефон -адрес эл.почты |  |
| --- | --- |
| Заявитель- физическое лицо -фамилия, имя,отчество -паспортные данные -ИНН -местонахождение -почтовый адрес -телефон -адрес эл.почты -банковские реквизиты (для ИП) -номер записи в ЕГРИП (для ИП) |  |

Прошу предоставить мне технические условия (информацию о возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения)

________________________________________________________________________________

(объект капитального строительства,реконструируемый объект,земельный участок-нужное указать)

расположенному по адресу_________________________________________________________

на земельном участке с кадастровым номером________________________________________

принадлежащем заявителю на праве_________________________________________________

(собственность ,бессрочное пользование,аренда,право хозяйственного ведения,другое—указать)

дата ввода строящегося (реконструируемого) объекта в эксплуатацию____________________

сроки строительства (реконструкции) объекта________________________________________

сведения о назначении объекта, высоте,этажности зданий,строений______________________

данные о планируемой величине  подключаемой нагрузке:__________м3/сут.________м3/час.

Заявитель______________________                     Телефон контактного лица:________________

(наимнование,Ф.И.О.,подпись)

м.п.                                                                                                                                                                                      9

Приложение к заявлению на предоставление технических условий (информации о возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения)

1.Копия свидетельства о регистрации____________________________________________

2.Копия устава________________________________________________________________

3.Копия свиддетельства о постановке на учёт в налоговом органе______________________

4.Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП____________________________________________________

5.Доверенность на лицо, подписавшее заявление (при необходимости)__________________

6.Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населённого пункта______________________________________________________________

7.Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и смооружениями, согласованная с эксплуатирующими организациями__________________________________________________________________

8.Заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок:

- выписка из ЕГРН_______________________________________________________________

-договор аренды (при наличии )____________________________________________________

- иной документ__________________________________________________________________

9.Градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта-проект планировки территории и проект межевания территории)_______________________________

10.Результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы  обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий__________________________________________________

11.Заверенные копии право устанавливающих документов на подключаемый объект,ранее построенный и введённый в эксплуатацию:

-выписка из ЕГРН________________________________________________________________

-договор аренды (при наличии)_____________________________________________________

-иной документ__________________________________________________________________

12.Копия разрешения на строительство (для сторящихся объектов,за исключением объектов, для строительства  которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется___________________________

13.Баланс водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой нагрузки по целям использования в том числе на пожаротушение, переодические нужды,заполнение бассейнов________________

Заявитель:______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О., подпись)

м.п.

Комплектность приложения проверил______________________________________________

(Ф.И.О.,подпись ответственного работника МУП «Кшенское»)

10

Приложение №2

к регламенту подключения

(технологического присоединения)

к централизованной системе

холодного водоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КШЕНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК  КШЕНСКИЙ»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 306600,Курская область, Советский район,посёлок Кшенский,ул.Свердлова д.48

Почтовый адрес:306600,Курская область,Советский район,посёлок Кшенский,ул.Широкая,д.16 а

ИНН:4621009099,КПП:462101001, ОГРН:1141628000164, ОКПО:21826135,Тел./факс:8-47158-2-13-39

«__________от____________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №___________

(информация о возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения)

Технические условия выданы по заявлению заявителя____________________________________________

( дата заявления,номер)

Заявитель_______________________________________________________________________________________

(наименование,Ф.И.О.)

Адрес заявителя__________________________________________________________________________________

Наименование объекта на который требуются технические условия______________________________________

Место расположения земельного участка,кадастровый номер ___________________________________________

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к централизованной системе холодного водоснабжения посёлка:

-зона водоснабжения______________________________________________________________________________

(наименование водозабора для подключения)

точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения_______________________________

(место нахождения,колодец)

-общее максимальное водопотребление (нагрузка)____________________куб.м.сут.

____________________куб.м.час.

-гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения в водопроводной сети__________________м..

Срок подключения: в течении срока действия настоящих Технических условиях

По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Информация о плате за подключение:

На основании Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г.№83,Федерального закона от 07.12.2011г.№416ФЗ-»О водоснабжении и водоотведении»,Постановления Правительства РФ от 29июля 2013г. №644, необходимо произвести плату за подключение к центральной системе холодного водоснабжения.

Тариф платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения установлен Постановлением № 25-вод от 17 июня 2021г. Комитетом по тарифам и ценам Курской области.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку на 2021-2022 год-4923 руб.81 коп. за 1 куб. м. в сутки.

-Обязательства организации,выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта к централизованным сетям холодного водоснабжения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае,если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к централизованной сети холодного водоснабжения.

Подключение объекта к централизованной сети холодного водоснабжения осуществляется на основании договора на подключение (технического присоединения) . Порядок заключения и исполнения указанного договора,существенные условия такого договора,права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый         11 правообладатель в праве воспользоваться этими техническими условиями , уведомив организацию,осуществляющую эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения , о смене

правообладателя.

Настоящие Технические условия разработаны на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г.№190-ФЗ,Федерального закона  от 07.12.2011г. №416-ФЗ»О водоснабжении и водоотведении», Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от29.07.2013г. №644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г.№83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

Директор МУП»Кшенское» посёлка Кшенский:__________________________________

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

12

Приложение № 3  к Регламенту подключения (технологического присоединения) к централизованной

системе холодного водоснабжения

УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства РФ

от 29 июля 2013г.№64

(с изменениями от 03 ноября 2016г.

29 июня 2017г.)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе

холодного водоснабжения

Место заключения договора_________________________            «_____»_____________20__

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства в

лице___________________________________________________________________________

(должность,фамилия, имя отчество)

действующего на основании_______________________________________________________

(положения,устава,доверенности-указать нужное)

с одной стороны, и _______________________________________________________________

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем Заказчиком в лице__________________________________________

(должность,фамилия,имя,отчество)

действующего на основании________________________________________________________

(положения,устав,доверенность-указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,заключили настоящий договор о нижеследующем:

                - Предмет договора

- Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению)объекта Заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения)к централизованной системе холодного водоснабжения (далее — условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83»Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее-технические условия подключения).

- Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:___________________

(указывается перечень фактически осуществляемых предприятием водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения)

проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутридомовых сетей

и оборудования объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

13

- Подключение (технологическое присоединение)объекта осуществляется в точке ((точках) подключения

объекта,располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения,находящихся в таком многоквартирном доме.

II. Срок подключения объекта

  - Срок подключения объекта_____________________________г.

            - Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

  - Объект(подключаемый объект)__________________________________________

объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект системы холодного водоснабжения-указать нужное)принадлежащий заказчику

на праве________________________________________

(собственность,пользование-указать нужное)

на основании____________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты право устанавливающего документа)

с целевым назначением____________________________________________________

(указать целевое назначение объекта)

    - Земельный участок -

земельный участок на котором планируется______________________________

( строительство,реконструкция-указать нужное)

подключаемого объекта площадью________________кв.м.

расположенному по адресу_____________________________________________

принадлежащий заказчику на праве_____________________________________

на основании________________________________________________________

(собственность, аренда,пользование-указать нужное)

кадастровый номер___________________________________________________

(указать наименование и реквизиты право устанавливающего документа)

с разрешённым использование__________________________________________

(указать разрешенное использование земельного участка)

    - Размер нагрузки объекта,который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения) составляет _________м3/сутки

    - Перечень мероприятий(в том числе технических) по подключению

(технологическому присоединению0 объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ( в том числе мероприятий  по увеличению пропускной способности(увеличению мощности) централизованной системы холодного водоснабжения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению)к централизованной системе холодного водоснабжения  составляется по форме согласно приложения №2.

    - Подключение (технологическое присоединение)объекта, в том числе водопроводных сетей холодного водоснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IY. Права и обязанности сторон

      - Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия согласно приложения №2 к настоящему договору по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения, а так же по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении      14

словий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения)объекта в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутри домовых сетей и оборудования объекта к приёму холодной воды;

проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учёта в соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод,утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013г.№776 «Об утверждении правил коммерческого учёта воды, сточных  вод»;

установить пломбы на приборах учёта (узла учёта) холодной воды, кранах,фланцах,

задвижках и обводах;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутри домовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутри домовых сетей и оборудования объекта к приёму холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение______рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения),установлении технической готовности внутри домовых сетей и оборудования объекта к приёму холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения)будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутри домовых сетей и оборудования объекта к приёму холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям,то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении)объекта,направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания,выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения),готовности внутри домовых сетей и

оборудования объекта к приёму холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям,и срок их устранения указываются  уведомлением о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости

устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний,содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения),готовности внутри домовых сетей и оборудования к приёму холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 дней, следующих за днём получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

      - Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приёмке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения:

б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое  присоединение), если заказчик не представил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

15

проверку готовности внутри домовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приёму холодной воды;

опломбирование установленных приборов учёта (узлов учёта) холодной воды, а так же кранов и задвижек на их обводах.

      - Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе предоставить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утверждённой в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании,водопроводных сетях,перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовки внутри домовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды;

в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования объекта;

г) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства,влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течении 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор.

Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину,определённую техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г.№83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

д) направить в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутри домовых сетей и оборудования объекта к приёму холодной воды, промывки и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования, а так же установления пломб на приборах учёта (узла учёта) холодной воды, кранах, фланцах,задвижках на их обводах;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

      - Заказчик имеет право:

а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

Y. Размер платы за подключение (технологическое присоединение)

и порядок расчётов

      - Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме

согласно приложения. №4.

      - Заказчик обязан внести плату в размере, определённом по форме согласно приложению №4 к настоящему договору, на расчётный счёт организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

______________________рублей (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение вносится течении 15 дней с даты заключения                                                16

договора.

______________________рублей (50% полной платы за подключение

(технологическое присоединение) вносится в течении 90 дней с даты заключения настоящего договора,но не позднее даты фактического подключения.

______________________рублей (15 % полной  платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика,  а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения 9технологического присоединения) и выполнению работ по подключению (технологическому присоединению),оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения),указанного в настоящем договоре.

16.Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического

присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных

средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на

расчётный счёт организации водопроводно-канализационного хозяйства.

        - Плата за работы по присоединению внутри домовых сетей объекта

в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение)

не включена___________да,нет указать

включена_____________да,нет указать

        - Изменение размера платы за подключение (Технологическое присоединение)возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а так же условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями,установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

YI. Порядок исполнения договора

        - Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение)в размерах и сроки,установленные разделом Y настоящего договора.

        - Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению №5.

        - Акт о подключении (технологическом присоединении)объекта подписывается сторонами в течении _____рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования объекта.

        - Работы по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполнением указанных работ. Результаты         17 анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а так же сведения об определённом на основании показаний средств измерений (приборов учёта) количества холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении), такие работы могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору.

        - Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определённой договором.

YII. Ответственность сторон

          - За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          - В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,начиная со следующего дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

YIII. Обязательства непреодолимой силы

          - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а так же последствиям,вызванным этими обстоятельствами.

          - Сторона,подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление,телеграмма,факсограмма,телефонограмма,информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств а так же об их прекращении.

IХ. Порядок урегулирования споров и разногласий

          - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат до судебному урегулированию в претензионном порядке.

          - Претензия направляется по адресу стороны,указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе(наименование,место нахождения,адрес)

содержание спора, разногласий

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор,разногласия (полное наименование,местонахождение,правомочие на объект (объекты),которым обладает сторона,направившая претензию)

другие сведения по усмотрению сторон

          - Сторона, получившая претензию, в течении 5 рабочих дней с даты её поступления обязана её рассмотреть и дать ответ.

          - Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий

          - В случае не достижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном    законодательством Российской Федерации.                                                                18

Х. Срок действия договора

            - Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «_____»__________________20_____г.,а в части обязательств,не исполненных к моменту окончания срока его действия , до полного их исполнения сторонами.

            - По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

            - Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий подключения «технологического присоединения», а так же продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течении 14 рабочих дней со дня получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения)

            - Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон

б) по инициативе заказчика путём письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции,модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесённых расходов;

в) по инициативе одной из сторон путём письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течении 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении.

Существенным признаётся нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, в селдствиие которого она в значительной степени лишается того,на что была вправе расчитывать при заключении настоящего договора.

ХI. Прочие условия

        - Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

        - В случае изменения наименования,местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течении 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление,телеграмма,факсограмма, телефонограмма,информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»),позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

        - При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

        - Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

        - Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-                                                                                                 Заказчик

канализационного хозяйства

_________________________________                                                                           _____________________

«______»__________________20____г                            «______»__________________20____г.

19

Приложение №1

к типовому договору

о подключении (технологическому

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

Директору МУП»Кшенское» посёлок Кшенский

Советского района Курской области

_________________________________________

Заявление

на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства

к централизованной системе холодного водоснабжения

| Заявитель -юридическое лицо -полное наименование -сокращённое наименование -номер записи в ЕГРЮЛп -ИНН - место нахождение -почтовый адрес -банковские реквизиты -телефон -адрес эл.почты |  |
| --- | --- |
| Заявитель -физическое лицо -фамилия,имя,отчество -паспортные данные -ИНН -местонахождение -почтовый адрес -телефон -адрес эл.почты банковские реквизиты (для ИП) -номер записи в ЕГРИП (для ИП) |  |

Прошу заключить со мной договор о подключении (технологическом присоединении) и выдать условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства__________________________________________________________________________

(наименование подключаемого объекта)

расположенного по адресу________________________________________________________________

на земельном участке с кадастровым номером________________________________________________

принадлежащем заказчику на праве_________________________________________________________

(собственность,бессрочное пользование,аренда -указать нужное)

сведения о назначении объекта,высоте и этажности зданий,строений,сооружений__________

_______________________________________________________________________________

Заявитель_______________________________________________________________________

(наименование,Ф.И.О.,подпись)

м.п.

20

Приложение №2

к типовому договору

о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

(форма)

УСЛОВИЯ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения ) объекта

к централизованной системе холодного водоснабжения

№______________от __________________________

Основание_______________________________________________________________________

Причина обращения_______________________________________________________________

Объект__________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка______________________________________________

Заказчик________________________________________________________________________

Срок действия настоящих условий__________________________________________________

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес,координаты)_______________________________________________________________

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения______________________________________

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы__________________________________________________________________________

Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска)____________

Требования к установке приборов учёта воды,устройству узла учёта, требования к средствам измерений (приборам учёта) воды в узлах учёта,требования к проектированию узла учёта, к месту размещения узла учёта, схеме установки прибора учёта и иных компонентов узла учёта, техническим характеристикам прибора учёта, в том числе точности, диапазоеу измерений и уровню погрешности (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов учёта и методики измерения)_________________

________________________________________________________________________________

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчётных расходов холодной воды для пожаротушения_________________________________________

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер______________________________________________________

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказхчика________________________________

Организация водопроводно-                                                       Заказчик:

канализационного хозяйства:

___________________________                                                 ____________________________

«_______»_________________202____                                    «_______»_______________202__

21

Приложение №3

к типовому договору

о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

( в том числе технических) по подключению (технологическому

присоединению) объекта к централизованной системе

холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Состав выполняемых мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Мероприятия организации водно-канализационного хозяйства

Мероприятия заказчика

Организация водопроводно-                                                             Заказчик:

канализационного хозяйства

_________________________                                                _________________________

«_____»_________________202___г.                                   «______»_________________202__г.

22

Приложение №4

к типовому договору

о подключении (технологическому

присоединению) к централизованной системе

холодного водоснабжения

(форма)

РАЗМЕР  ПЛАТЫ

за подключение (технологическое присоединение)

1 вариант

в случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не связаные с увеличением мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет____________________________________рублей, и определена путём произведения: действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере__________--руб./м3.

Установленного__________________________________________________________________

(наименование органа,установившего тариф на подключение,номер,дата

документа,подтверждающего его установление)

подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

в точке1_________м3/сут.(__________м3/час.)

в точке2_________м3/сут.(__________м3/час.)

в точке3_________м3/сут.(__________м3/час.)

расстояние от месторасположения объекта до точки (точек0 подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:

точка1________________________________

точка2________________________________

точка3________________________________

2 вариант

в случае если для осуществления подключения объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия,направленные на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения,плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему длговору, установленная индивидуально решением_______________________________________________________

(наименование органа регулирования тарифов,установившего размер платы для                                                   заказчика, дата, и номер решения) составляет _____________________рублей,

Организация водопроводно-                                                  Заказчик:

канализационного хозяйства:

_________________________                                                 ________________________

«______»_______________202____г.                                 «______»______________202____г.

23

Приложение №5

к типовому договору о подключении

(технологическому присоединению)

к централизованной системе

холодного водоснабжения

(форма)

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства,

в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности,фамилия,имя,отчество)

действующего на основании____________________________________________________

(положения,устав,доверенность-указать нужное)

с одной стороны, и _____________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем заказчиком,в лице__________________________________________

(наименование должности,фамилия,имя,отчество)

действующего на основании________________________________________________________

(положения,устава,доверенности-указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а) мероприятия по подготовке внутри домовых сетей и оборудования объекта_________________________________________________________________________

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной               воды,объект централизованных систем холодного водоснабжения-указать нужное)

(далее объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения выполнены в полном объёме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от «____»__________________202___г.

№_________(далее договор о подключении):

б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутри домовых сетей и оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные:

результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям_____________________________________________________________________

сведения об определённом на основании показаний средств измерений количестве холодной воды,израсходованной на промывку_________________________________________________

в) узел учёта допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учёта:

(дата,время,местонахождение узла учёта)

________________________________________________________________________________

(фамилия,имя,отчества,должности контактных лиц,принимавших участие в проверке)

________________________________________________________________________________

(результаты проверки узла учёта)

________________________________________________________________________________

(показания приборов учёта на момент завершения процедуры допуска узла учёта к эксплуатации, места на узле учёта, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы(контрольные пломбы)

г).организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия,предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», договором о подключении (технологическом присоединении), включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

24

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1________________м3/сут.(___________м3/час)

в точке 2________________м3/сут.(___________м3/час.)

в точке 3________________м3/сут.(___________м3/час.)

д) граница балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является

________________________________________________________________________________

(указать адрес,наименование объектам оборудования по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема границы балансовой принадлежности

е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

________________________________________________________________________________

(указать адрес,наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема границы эксплуатационной ответственности

Организация водопроводно-                                                   Заказчиком

канализационного хозяйства

____________________________                                           ______________________________

____________________________                                           ______________________________

____________________________                                           ______________________________

«_____»______________20____г.                                          «_____»_________________20____г.

25

Приложение №4

Блок-схема процесса подключения (технологического присоединения)

к системе холодного водоснабжения МУП «Кшенское» МО посёлок Кшенский

Советского района Курской области

1. Направление заявки о подключении к системе холодного водоснабжения (технологическое присоединение)

2.Подготовка договора о подключении к системе холодного водоснабжения и условий подключения

3.Заключение договора о подключении, выдача условий подключения

4.Выполнение условий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении

5.Проверка выполнения условий подключения,составление акта о готовности внутри домовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче воды

6. Составление акта о подключении

26